## 200W12V1
Stock 200w Unit No controller Semikron 100A rectifier 12V Dead Car Batt
Time | Speed | WindSpeed | Current | Voltage | RPM | Power
23:37 | 30.558 |  | 0 | 12.4101 | 0 | 0
23:37 | 30.3728 |  | 0.08102 | 12.4101 | 107.7595 | 1.0055
23:37 | 30.3728 |  | 0.43211 | 12.436 | 124.5536 | 5.3737
23:37 | 30.558 |  | 3.2217 | 12.7385 | 215.9205 | 41.0404
23:37 | 30.558 |  | 6.3448 | 13.1684 | 333.009 | 83.5505
23:37 | 30.1876 |  | 9.4601 | 13.5844 | 422.4113 | 128.5098
23:37 | 29.632 |  | 9.6684 | 13.7349 | 469.5031 | 132.7949
23:37 | 29.8172 |  | 10.5461 | 13.8965 | 487.793 | 146.5541
23:37 | 30.558 |  | 11.8512 | 14.0888 | 507.2967 | 166.9695
23:37 | 31.6692 |  | 12.4104 | 14.2105 | 519.2643 | 176.3577
23:37 | 32.41 |  | 12.7112 | 14.3575 | 550.8421 | 182.5003
23:37 | 33.336 |  | 12.8211 | 14.5434 | 597.2751 | 186.4625
23:37 | 34.8176 |  | 16.1783 | 14.9459 | 658.9211 | 241.7991
23:37 | 36.2992 |  | 16.4021 | 15.2751 | 732.2034 | 250.5444
23:37 | 37.4104 |  | 18.9393 | 15.6031 | 782.9935 | 295.5116
23:37 | 38.1512 |  | 18.9825 | 15.6155 | 789.8768 | 296.4213
23:37 | 38.892 |  | 18.7578 | 15.6899 | 775.3637 | 294.3091
23:37 | 39.4476 |  | 18.2386 | 15.7189 | 764.7748 | 286.6901
23:37 | 40.1884 |  | 18.3257 | 15.7479 | 767.0954 | 288.5904
23:37 | 41.1144 |  | 18.5176 | 15.8223 | 770.7552 | 292.9915
23:37 | 41.67 |  | 18.4726 | 15.8554 | 771.4944 | 292.8905
23:37 | 42.4108 |  | 18.1575 | 15.8912 | 766.8035 | 288.5457
23:37 | 42.7812 |  | 17.2303 | 15.8309 | 752.4688 | 272.7716
23:37 | 42.9664 |  | 17.0593 | 15.8223 | 750.6393 | 269.9168
23:37 | 43.1516 |  | 15.4479 | 15.6605 | 720.1188 | 241.9206
23:37 | 43.3368 |  | 14.5425 | 15.4973 | 633.9382 | 225.3698
23:37 | 43.1516 |  | 11.0124 | 15.0438 | 513.4235 | 165.6679
23:37 | 43.7072 |  | 8.1946 | 14.6037 | 402.7551 | 119.6714
23:37 | 43.8924 |  | 6.2656 | 14.3316 | 353.2585 | 89.7957
23:37 | 44.448 |  | 5.5879 | 14.2713 | 338.1694 | 79.7472
23:37 | 44.448 |  | 5.9775 | 14.2799 | 350.5853 | 85.3581
23:37 | 42.9664 |  | 8.4333 | 14.5401 | 419.5555 | 122.6215
23:37 | 38.5216 |  | 11.5208 | 15.0133 | 518.0726 | 172.9652
23:38 | 32.9656 |  | 12.5671 | 15.1904 | 551.2418 | 190.9001
23:38 | 27.5948 |  | 12.6032 | 15.2076 | 547.9389 | 191.6642
23:38 | 26.2984 |  | 12.5311 | 15.2076 | 555.7243 | 190.569
23:38 | 27.0392 |  | 12.3511 | 15.2479 | 566.8559 | 188.3276
23:38 | 28.706 |  | 11.9586 | 15.326 | 592.5606 | 183.2771
23:38 | 30.3728 |  | 13.3089 | 15.5173 | 612.2338 | 206.5182
23:38 | 32.2248 |  | 13.7626 | 15.6103 | 618.9332 | 214.8394
23:38 | 33.7064 |  | 13.4386 | 15.5897 | 614.483 | 209.5024
23:38 | 35.188 |  | 13.525 | 15.5845 | 616.2505 | 210.7798
23:38 | 36.4844 |  | 13.7518 | 15.6155 | 618.9467 | 214.7418
23:38 | 37.04 |  | 12.4004 | 15.5067 | 602.4905 | 192.2882
23:38 | 37.4104 |  | 11.5816 | 15.3924 | 586.6152 | 178.2688
23:38 | 37.7808 |  | 11.5697 | 15.4087 | 591.0415 | 178.2739
23:38 | 38.3364 |  | 12.1502 | 15.4903 | 599.6707 | 188.2106
23:38 | 38.5216 |  | 11.6271 | 15.3815 | 588.2958 | 178.8424
23:38 | 38.3364 |  | 11.9228 | 15.3053 | 567.0508 | 182.4816
23:38 | 38.1512 |  | 12.3031 | 15.3053 | 551.3752 | 188.3023
23:38 | 37.966 |  | 12.2551 | 15.3053 | 551.7636 | 187.5674
23:38 | 37.7808 |  | 12.2551 | 15.3053 | 554.8396 | 187.5674
23:38 | 37.966 |  | 11.8091 | 15.3162 | 575.2704 | 180.8697
23:39 | 34.262 |  | 5.7254 | 14.0214 | 344.2876 | 80.2787
23:39 | 34.6324 |  | 5.8155 | 14.0645 | 344.1666 | 81.7915
23:39 | 35.188 |  | 5.9055 | 14.0645 | 349.4223 | 83.0576
23:39 | 35.7436 |  | 6.2905 | 14.1599 | 359.0177 | 89.0731
23:39 | 36.114 |  | 6.2836 | 14.1679 | 359.6047 | 89.025
23:39 | 36.2992 |  | 6.1755 | 14.1679 | 357.0685 | 87.4945
23:39 | 36.4844 |  | 5.8515 | 14.1679 | 349.1501 | 82.9029
23:40 | 36.6696 |  | 6.0855 | 14.211 | 356.6396 | 86.4812
23:40 | 37.04 |  | 7.0051 | 14.3349 | 379.3601 | 100.4181
23:40 | 36.6696 |  | 7.886 | 14.4559 | 397.3918 | 113.9992
23:40 | 36.114 |  | 8.7811 | 14.5963 | 421.0387 | 128.1706
23:40 | 36.114 |  | 8.851 | 14.678 | 443.5349 | 129.9152
23:40 | 36.2992 |  | 8.7214 | 14.7607 | 467.7003 | 128.7339
23:40 | 36.4844 |  | 9.8035 | 14.9563 | 489.9414 | 146.6236
23:40 | 37.2252 |  | 10.9489 | 15.0924 | 506.3637 | 165.2447
23:40 | 38.1512 |  | 11.6987 | 15.2141 | 521.8602 | 177.9846
23:40 | 38.892 |  | 12.159 | 15.2996 | 534.2405 | 186.0279
23:40 | 38.892 |  | 12.3391 | 15.3513 | 544.2699 | 189.4204
23:40 | 39.0772 |  | 12.3271 | 15.403 | 550.7332 | 189.8735
23:40 | 39.4476 |  | 12.183 | 15.4087 | 562.3438 | 187.7249
23:40 | 39.6328 |  | 12.147 | 15.4087 | 562.306 | 187.17
23:40 | 40.0032 |  | 12.2071 | 15.4087 | 563.7042 | 188.0948
23:40 | 40.3736 |  | 12.111 | 15.4087 | 564.2114 | 186.6152
23:40 | 40.744 |  | 11.991 | 15.4141 | 568.3123 | 184.8309
23:40 | 41.1144 |  | 11.684 | 15.425 | 578.495 | 180.2256
23:40 | 40.9292 |  | 11.4907 | 15.5339 | 592.4187 | 178.4944
23:40 | 40.744 |  | 12.0342 | 15.6155 | 600.3558 | 187.9202
23:40 | 40.3736 |  | 12.1957 | 15.6209 | 602.4769 | 190.508
23:40 | 40.3736 |  | 12.974 | 15.7292 | 611.8493 | 204.0718
23:40 | 40.5588 |  | 13.6978 | 15.8171 | 621.4057 | 216.6603
0:02 | 21.6684 |  | 0 | 12.3067 | 0 | 0.45497
0:02 | 22.224 |  | 0 | 12.3067 | 51.5378 | 0
0:02 | 22.7796 |  | 0 | 12.3067 | 49.7673 | 0
0:02 | 23.15 |  | 0 | 12.3274 | 55.8446 | 0
0:02 | 23.3352 |  | 0 | 12.3067 | 64.2285 | 0
0:02 | 23.8908 |  | 0 | 12.3067 | 76.5883 | 0
0:02 | 24.4464 |  | 0 | 12.3067 | 92.3426 | 0
0:02 | 24.8168 |  | 0 | 12.3349 | 122.5236 | 0
0:02 | 25.1872 |  | 0 | 12.4101 | 148.2406 | 0
0:02 | 25.5576 |  | 1.7111 | 12.4913 | 174.9211 | 21.3745
0:02 | 26.1132 |  | 2.7866 | 12.591 | 206.2605 | 35.0857
0:02 | 27.0392 |  | 3.4135 | 12.6226 | 227.9947 | 43.0873
0:02 | 27.78 |  | 3.7585 | 12.7203 | 243.1817 | 47.8098
0:02 | 28.3356 |  | 4.3254 | 12.7617 | 260.7671 | 55.1993
0:02 | 28.3356 |  | 5.2549 | 12.8828 | 294.1299 | 67.6979
0:02 | 28.8912 |  | 6.0697 | 12.9741 | 323.5773 | 78.7486
0:02 | 29.0764 |  | 6.4049 | 13.0434 | 350.1669 | 83.5421
0:02 | 29.2616 |  | 8.0451 | 13.2532 | 388.4568 | 106.6231
0:02 | 29.4468 |  | 9.2529 | 13.4146 | 421.6908 | 124.1232
0:02 | 29.2616 |  | 9.3976 | 13.5268 | 436.9881 | 127.1194
0:02 | 29.2616 |  | 9.4747 | 13.5475 | 431.1404 | 128.3583
0:02 | 29.2616 |  | 9.237 | 13.5623 | 417.3784 | 125.2751
0:02 | 29.4468 |  | 9.1578 | 13.6435 | 419.2245 | 124.9447
0:02 | 29.8172 |  | 9.2349 | 13.6647 | 425.9814 | 126.1922
0:02 | 30.1876 |  | 9.3638 | 13.7543 | 434.7488 | 128.7923
0:02 | 30.558 |  | 9.3089 | 13.775 | 436.0836 | 128.2293
0:02 | 30.9284 |  | 9.3796 | 13.8577 | 436.1454 | 129.98
0:02 | 31.1136 |  | 9.2497 | 13.8577 | 436.1589 | 128.1796
0:02 | 31.484 |  | 9.2846 | 13.9389 | 433.1116 | 129.417
0:02 | 32.0396 |  | 9.2053 | 13.9611 | 429.9402 | 128.5167
0:02 | 32.5952 |  | 9.1578 | 13.9611 | 426.0772 | 127.8531
0:02 | 32.5952 |  | 8.9835 | 13.9685 | 421.2464 | 125.4863
0:02 | 32.2248 |  | 8.5399 | 13.9611 | 409.2371 | 119.2263
0:02 | 31.8544 |  | 8.011 | 13.9611 | 395.0597 | 111.8417
0:02 | 31.2988 |  | 7.4138 | 13.9452 | 383.7514 | 103.3862
0:02 | 30.7432 |  | 6.9189 | 13.8657 | 374.2926 | 95.9356
0:02 | 30.558 |  | 6.8336 | 13.8736 | 373.2666 | 94.807
0:03 | 30.9284 |  | 6.9189 | 13.9452 | 375.8745 | 96.4859
0:03 | 31.484 |  | 7.3014 | 13.9956 | 384.4038 | 102.1876
0:03 | 32.41 |  | 8.3656 | 14.1236 | 406.9221 | 118.1524
0:03 | 33.336 |  | 8.8726 | 14.2122 | 423.5345 | 126.0996
0:03 | 34.262 |  | 9.0723 | 14.2713 | 437.9814 | 129.4728
0:03 | 34.8176 |  | 8.9096 | 14.2713 | 446.3562 | 127.1514
0:03 | 35.188 |  | 8.6582 | 14.3402 | 458.3647 | 124.1606
0:03 | 35.7436 |  | 8.6785 | 14.407 | 467.5484 | 125.0317
0:03 | 36.4844 |  | 9.0528 | 14.4781 | 475.7185 | 131.068
0:03 | 37.04 |  | 9.4965 | 14.5944 | 484.6837 | 138.5956
0:03 | 36.8548 |  | 10.1065 | 14.6784 | 495.0047 | 148.3471
0:03 | 36.8548 |  | 10.8885 | 14.7761 | 506.6926 | 160.8904
0:03 | 37.04 |  | 11.6323 | 14.8917 | 522.0225 | 173.2242
0:03 | 37.4104 |  | 12.2491 | 14.9951 | 538.7584 | 183.6771
0:03 | 37.4104 |  | 12.3724 | 15.0353 | 541.7475 | 186.0225
0:03 | 37.4104 |  | 12.3847 | 15.0985 | 545.682 | 186.9903
0:03 | 37.5956 |  | 12.4021 | 15.0985 | 544.6566 | 187.253
0:03 | 37.7808 |  | 12.1259 | 15.0985 | 534.9275 | 183.0831
0:03 | 37.5956 |  | 11.9454 | 15.0863 | 529.9854 | 180.2125
0:03 | 38.1512 |  | 11.8794 | 15.0985 | 528.5345 | 179.3619
0:03 | 38.7068 |  | 11.4496 | 15.0803 | 521.7674 | 172.6627
0:03 | 39.2624 |  | 11.2539 | 15.0133 | 516.4536 | 168.9583
0:03 | 39.2624 |  | 10.6798 | 14.989 | 504.616 | 160.0791
0:03 | 39.2624 |  | 10.1065 | 14.8982 | 496.8977 | 150.5678
0:03 | 39.0772 |  | 10.1057 | 14.8978 | 496.2544 | 150.5518
0:03 | 39.0772 |  | 9.3717 | 14.8465 | 485.0596 | 139.1366
0:03 | 39.2624 |  | 8.7469 | 14.7883 | 472.0003 | 129.3521
0:03 | 39.0772 |  | 8.3181 | 14.6849 | 462.4322 | 122.1502
0:03 | 39.2624 |  | 8.3624 | 14.6849 | 460.6972 | 122.8016
0:03 | 39.2624 |  | 8.7478 | 14.756 | 473.0991 | 129.0831
0:03 | 39.2624 |  | 9.1083 | 14.7948 | 481.0178 | 134.7551
0:03 | 38.892 |  | 8.8948 | 14.7883 | 475.9867 | 131.539
0:03 | 38.7068 |  | 8.4844 | 14.756 | 467.3678 | 125.1963
0:03 | 38.7068 |  | 8.392 | 14.6849 | 454.9528 | 123.2359
0:03 | 39.0772 |  | 8.4955 | 14.7263 | 464.1266 | 125.1074
0:03 | 40.1884 |  | 9.5381 | 14.8917 | 489.3835 | 142.038
0:03 | 41.2996 |  | 10.9799 | 15.0525 | 512.84 | 165.2749
0:03 | 41.8552 |  | 11.9193 | 15.1958 | 532.9352 | 181.1238
0:03 | 41.67 |  | 12.1752 | 15.2191 | 543.6904 | 185.2961
0:03 | 41.67 |  | 12.2122 | 15.2823 | 552.1646 | 186.6304
0:03 | 41.2996 |  | 12.0189 | 15.2999 | 564.8437 | 183.8874
0:03 | 41.1144 |  | 11.4468 | 15.3053 | 583.5996 | 175.1974
0:03 | 40.5588 |  | 11.3068 | 15.3107 | 584.9178 | 173.1147
0:03 | 38.892 |  | 11.8425 | 15.3053 | 567.7126 | 181.2527
0:03 | 36.2992 |  | 12.1382 | 15.3053 | 550.5275 | 185.7793
0:03 | 33.5212 |  | 11.5801 | 15.2019 | 524.5856 | 176.0391
0:03 | 31.1136 |  | 10.1578 | 15.0316 | 498.1717 | 152.6886
0:03 | 28.1504 |  | 8.599 | 14.8159 | 466.088 | 127.4024
0:03 | 24.8168 |  | 8.5695 | 14.6849 | 430.3802 | 125.8418
0:03 | 20.9276 |  | 7.6697 | 14.5974 | 398.0414 | 111.9577
0:03 | 17.9644 |  | 6.1369 | 14.4092 | 359.1046 | 88.4275
0:03 | 14.0752 |  | 4.5749 | 14.2002 | 299.5646 | 64.9652
0:03 | 10.7416 |  | 3.6045 | 14.0697 | 249.2575 | 50.7141
0:03 | 9.0748 |  | 2.3152 | 13.9288 | 204.9234 | 32.2479
0:03 | 7.7784 |  | 1.4576 | 13.806 | 171.7156 | 20.1242
0:03 | 6.6672 |  | 0.66545 | 13.7174 | 145.8225 | 9.1282
0:03 | 4.8152 |  | 0.1714 | 13.6509 | 128.0631 | 2.3398
0:03 | 2.2224 |  | 0.090743 | 13.6039 | 117.0253 | 1.2345
0:03 | 0.3704 |  | 0.13309 | 13.5475 | 108.4438 | 1.803
0:04 | 0.1852 |  | 0.086262 | 13.5475 | 101.4943 | 1.1686
0:04 | 0 |  | 0.061615 | 13.536 | 95.3129 | 0.83403
0:04 | 0 |  | 0.036969 | 13.5475 | 89.3005 | 0.50084
0:04 | 0 |  | 0.22182 | 13.4958 | 84.178 | 2.9936
0:04 | 0 |  | 0.20597 | 13.4441 | 80.1049 | 2.7691
0:04 | 0.1852 |  | 0.047532 | 13.4441 | 76.3024 | 0.63902
0:04 | 0.1852 |  | 0.015844 | 13.4441 | 72.809 | 0.21301
0:04 | 0 |  | 0.036969 | 13.4441 | 68.961 | 0.49702
0:04 | 0.1852 |  | 0.11091 | 13.4441 | 66.0421 | 1.4911
0:04 | 0.1852 |  | 0.11091 | 13.4441 | 62.7793 | 1.4911
0:04 | 0.3704 |  | 0.073938 | 13.4269 | 59.6321 | 0.99276
0:04 | 0.5556 |  | 0.244 | 13.4027 | 56.5373 | 3.2702
0:04 | 0.3704 |  | 0.036969 | 13.3407 | 54.0252 | 0.4932
0:16 | 18.3348 |  | 0.07922 | 12.3067 | 0 | 0.97493
0:16 | 24.4464 |  | 0.036969 | 12.3067 | 0 | 0.45497
0:16 | 25.002 |  | 0.055454 | 12.2938 | 78.7077 | 0.68174
0:16 | 25.5576 |  | 0.088726 | 12.3067 | 109.2605 | 1.0919
0:16 | 25.5576 |  | 1.3784 | 12.3953 | 164.5374 | 17.086
0:16 | 25.7428 |  | 3.8448 | 12.6112 | 242.0716 | 48.4874
0:16 | 25.7428 |  | 6.17 | 12.8509 | 323.3917 | 79.2898
0:16 | 26.2984 |  | 8.429 | 13.1265 | 399.4184 | 110.6432
0:16 | 27.5948 |  | 9.4863 | 13.3338 | 447.5474 | 126.4886
0:16 | 28.706 |  | 9.8847 | 13.5281 | 479.4565 | 133.7207
0:16 | 29.0764 |  | 10.8967 | 13.7155 | 494.9377 | 149.4537
0:16 | 28.8912 |  | 11.8541 | 13.9124 | 513.0415 | 164.9192
0:16 | 29.0764 |  | 12.8653 | 14.1162 | 537.183 | 181.6091
0:16 | 29.4468 |  | 12.9023 | 14.2139 | 555.1219 | 183.3909
0:16 | 29.2616 |  | 12.626 | 14.2767 | 564.9639 | 180.2577
0:16 | 28.706 |  | 12.6065 | 14.369 | 564.8704 | 181.1424
0:16 | 28.5208 |  | 12.816 | 14.3747 | 552.3105 | 184.2262
0:16 | 28.1504 |  | 12.5695 | 14.3977 | 534.4007 | 180.9722
0:16 | 27.78 |  | 11.6037 | 14.3682 | 512.6242 | 166.725
0:16 | 27.4096 |  | 10.9668 | 14.3017 | 500.864 | 156.8443
0:16 | 27.0392 |  | 10.6015 | 14.3565 | 496.1595 | 152.1996
0:16 | 26.2984 |  | 9.5307 | 14.2506 | 480.0475 | 135.818
0:16 | 25.3724 |  | 8.8033 | 14.1744 | 460.5904 | 124.7812
0:16 | 24.4464 |  | 9.1895 | 14.1753 | 437.8853 | 130.2638
0:16 | 23.5204 |  | 8.6983 | 14.1679 | 414.5274 | 123.2371
0:16 | 22.4092 |  | 8.3973 | 14.0645 | 401.2053 | 118.1038
0:16 | 21.8536 |  | 8.1986 | 14.0804 | 397.2009 | 115.4402
0:16 | 20.7424 |  | 7.8574 | 14.0725 | 390.4787 | 110.5727
0:16 | 20.1868 |  | 7.3796 | 14.0645 | 384.0938 | 103.7908
0:16 | 20.1868 |  | 7.0554 | 14.0486 | 376.7155 | 99.119
0:16 | 19.6312 |  | 6.5777 | 13.9691 | 362.9788 | 91.884
0:16 | 19.446 |  | 5.9336 | 13.9611 | 351.0243 | 82.8391
0:16 | 20.0016 |  | 5.6361 | 13.9611 | 341.482 | 78.6866
0:16 | 20.7424 |  | 5.453 | 13.8835 | 335.8185 | 75.7065
0:16 | 21.6684 |  | 5.5269 | 13.8922 | 335.0973 | 76.7806
0:16 | 22.9648 |  | 5.6966 | 13.9611 | 342.3462 | 79.5311
0:17 | 23.8908 |  | 6.0317 | 13.977 | 353.1992 | 84.3048
0:17 | 23.7056 |  | 6.562 | 14.0645 | 366.7106 | 92.2918
0:17 | 22.7796 |  | 6.5947 | 14.0645 | 367.6527 | 92.7518
0:17 | 21.6684 |  | 6.2478 | 14.0645 | 354.1021 | 87.8722
0:17 | 21.1128 |  | 5.5555 | 13.9705 | 336.3574 | 77.6127
0:17 | 20.372 |  | 5.0648 | 13.9335 | 312.281 | 70.5703
0:17 | 20.0016 |  | 4.7057 | 13.8626 | 292.2312 | 65.2327
0:17 | 19.8164 |  | 4.3587 | 13.8577 | 274.47 | 60.4012
0:17 | 19.446 |  | 3.9816 | 13.806 | 260.0083 | 54.9698
0:17 | 19.0756 |  | 3.7884 | 13.7543 | 254.2143 | 52.1064
0:17 | 19.0756 |  | 3.9752 | 13.7543 | 258.3872 | 54.6756
0:17 | 19.0756 |  | 4.0481 | 13.7698 | 260.9161 | 55.742
0:17 | 19.2608 |  | 3.9168 | 13.7543 | 256.6331 | 53.8728
0:17 | 19.0756 |  | 3.6249 | 13.7597 | 248.5055 | 49.8781
0:17 | 19.0756 |  | 3.3765 | 13.7486 | 239.1244 | 46.4223
0:17 | 18.52 |  | 3.1917 | 13.6969 | 229.7551 | 43.716
0:17 | 18.52 |  | 2.8959 | 13.6509 | 220.7531 | 39.532
0:17 | 17.9644 |  | 2.6895 | 13.6509 | 213.7427 | 36.7143
0:17 | 17.7792 |  | 2.5248 | 13.6509 | 206.5129 | 34.4655
0:17 | 17.4088 |  | 2.2875 | 13.5927 | 199.3625 | 31.093
0:17 | 17.2236 |  | 2.2459 | 13.554 | 196.2048 | 30.4406
0:17 | 16.8532 |  | 2.1904 | 13.554 | 190.9937 | 29.689
0:17 | 16.4828 |  | 1.9889 | 13.5475 | 184.3762 | 26.9452
0:17 | 16.1124 |  | 1.8854 | 13.5475 | 179.5023 | 25.5429
0:17 | 15.3716 |  | 1.7819 | 13.5268 | 175.3859 | 24.1037
0:17 | 14.816 |  | 1.5157 | 13.4579 | 169.532 | 20.3986
0:17 | 14.2604 |  | 1.3467 | 13.4441 | 166.4369 | 18.1057
0:17 | 13.7048 |  | 1.2992 | 13.4441 | 161.7667 | 17.4666
0:17 | 13.3344 |  | 1.0323 | 13.4361 | 156.4069 | 13.8701
0:17 | 13.1492 |  | 0.82754 | 13.4043 | 150.1407 | 11.0927
0:17 | 12.964 |  | 0.75929 | 13.3407 | 144.5968 | 10.1295
0:17 | 12.7788 |  | 0.55454 | 13.3407 | 140.1031 | 7.3979
0:17 | 12.4084 |  | 0.42515 | 13.3407 | 137.3622 | 5.6717
0:17 | 12.2232 |  | 0.40666 | 13.3407 | 134.7507 | 5.4252
0:17 | 12.038 |  | 0.36969 | 13.3407 | 131.4379 | 4.932
0:17 | 11.8528 |  | 0.29575 | 13.2804 | 129.0354 | 3.9277
0:17 | 11.4824 |  | 0.27727 | 13.2459 | 125.8221 | 3.6727
0:17 | 11.2972 |  | 0.11091 | 13.2373 | 122.2972 | 1.4681
0:17 | 11.112 |  | 0.070578 | 13.2373 | 120.3148 | 0.93426
0:17 | 10.9268 |  | 0.090743 | 13.2373 | 118.937 | 1.2012
0:17 | 10.7416 |  | 0.12939 | 13.2373 | 121.0425 | 1.7128
0:17 | 10.5564 |  | 0.2319 | 13.2279 | 123.659 | 3.0675
0:17 | 10.5564 |  | 0.18485 | 13.2373 | 125.4051 | 2.4469
0:17 | 10.7416 |  | 0.21173 | 13.2373 | 127.7364 | 2.8028
0:17 | 11.2972 |  | 0.42515 | 13.2287 | 132.0201 | 5.6241
0:17 | 11.8528 |  | 0.58866 | 13.2373 | 137.526 | 7.7923
0:17 | 12.038 |  | 0.66545 | 13.2373 | 141.9821 | 8.8087
0:17 | 12.4084 |  | 0.74223 | 13.2293 | 145.0861 | 9.8192
0:17 | 12.4084 |  | 0.82754 | 13.2373 | 148.7575 | 10.9544
0:17 | 12.4084 |  | 0.8446 | 13.2373 | 149.6237 | 11.1803
0:17 | 12.2232 |  | 0.85557 | 13.2373 | 147.5775 | 11.3255
0:17 | 12.4084 |  | 0.59151 | 13.2373 | 143.8306 | 7.83
0:17 | 12.4084 |  | 0.52041 | 13.1816 | 138.8336 | 6.8599
0:17 | 12.5936 |  | 0.40666 | 13.1425 | 133.6605 | 5.3446
0:17 | 12.7788 |  | 0.29575 | 13.1339 | 128.6032 | 3.8844
0:17 | 12.7788 |  | 0.21173 | 13.1339 | 123.6124 | 2.7809
0:17 | 12.964 |  | 0.090743 | 13.1339 | 120.097 | 1.1918
0:17 | 13.1492 |  | 0.050413 | 13.1339 | 118.8788 | 0.66211
0:17 | 13.3344 |  | 0.070578 | 13.1245 | 120.26 | 0.9263
0:18 | 13.7048 |  | 0.22182 | 13.1339 | 127.1481 | 2.9133
0:18 | 13.7048 |  | 0.49908 | 13.1339 | 136.2918 | 6.5549
0:18 | 13.89 |  | 0.69104 | 13.1339 | 144.7191 | 9.0761
0:18 | 13.7048 |  | 0.94698 | 13.1419 | 151.0008 | 12.4451
0:18 | 13.89 |  | 1.0299 | 13.1561 | 155.7032 | 13.5489
0:18 | 13.7048 |  | 1.0835 | 13.1816 | 158.7984 | 14.2821
0:18 | 13.7048 |  | 1.2939 | 13.1822 | 162.8081 | 17.0567
0:18 | 13.89 |  | 1.493 | 13.2214 | 165.7154 | 19.7394
0:18 | 14.0752 |  | 1.5305 | 13.2373 | 169.4122 | 20.26
0:18 | 14.4456 |  | 1.7111 | 13.2299 | 172.9986 | 22.6383
0:18 | 15.1864 |  | 1.915 | 13.2373 | 175.7281 | 25.3495
0:18 | 15.9272 |  | 1.7967 | 13.2373 | 178.2655 | 23.7835
0:18 | 16.8532 |  | 1.9963 | 13.2373 | 183.703 | 26.4261
0:18 | 17.594 |  | 2.1516 | 13.258 | 190.2905 | 28.526
0:18 | 18.1496 |  | 2.3429 | 13.3342 | 198.5688 | 31.2411
0:18 | 18.7052 |  | 2.6944 | 13.3407 | 210.8293 | 35.9453
0:18 | 19.446 |  | 3.1054 | 13.3694 | 224.0618 | 41.5176
0:18 | 20.1868 |  | 3.3272 | 13.4384 | 234.6761 | 44.7125
0:18 | 20.7424 |  | 3.6969 | 13.4384 | 245.7373 | 49.6806
0:18 | 21.1128 |  | 4.0102 | 13.4931 | 255.1334 | 54.1098
0:18 | 21.6684 |  | 4.3032 | 13.5475 | 264.5236 | 58.2979
0:18 | 22.0388 |  | 4.5029 | 13.5475 | 274.5117 | 61.0024
0:18 | 22.5944 |  | 4.7373 | 13.6312 | 287.9391 | 64.5757
0:18 | 23.5204 |  | 5.1128 | 13.6509 | 306.0535 | 69.795
0:18 | 24.076 |  | 5.2681 | 13.7457 | 326.2917 | 72.4139
0:18 | 24.2612 |  | 5.8176 | 13.8295 | 344.4666 | 80.4547
0:18 | 24.2612 |  | 5.9975 | 13.8577 | 349.2326 | 83.1122
0:18 | 24.076 |  | 6.3033 | 13.9266 | 343.0353 | 87.7831
0:18 | 23.8908 |  | 6.6041 | 13.8953 | 301.8102 | 91.7653
0:18 | 24.2612 |  | 6.3957 | 13.8577 | 297.9284 | 88.6294
0:18 | 24.4464 |  | 7.0554 | 13.9452 | 314.7921 | 98.3894
0:18 | 24.6316 |  | 7.7891 | 14.0009 | 337.4587 | 109.0547
0:18 | 26.1132 |  | 7.6526 | 14.0276 | 374.807 | 107.3479
0:18 | 26.2984 |  | 6.1147 | 13.9404 | 413.4355 | 85.2417
0:18 | 26.2984 |  | 8.9281 | 14.3941 | 475.2835 | 128.5114
0:18 | 26.2984 |  | 9.2608 | 14.5169 | 475.9259 | 134.4378
0:18 | 26.6688 |  | 10.6056 | 14.7366 | 498.4196 | 156.2898
0:18 | 28.5208 |  | 10.5232 | 14.7883 | 498.725 | 155.62
0:18 | 28.706 |  | 10.0094 | 14.7754 | 490.4675 | 147.893
0:18 | 29.632 |  | 10.0926 | 14.8141 | 494.2468 | 149.5133
0:18 | 30.1876 |  | 12.0766 | 15.0468 | 528.9832 | 181.7145
0:18 | 30.3728 |  | 12.2738 | 15.1789 | 562.5451 | 186.3029
0:18 | 30.3728 |  | 11.9722 | 15.3162 | 595.9711 | 183.3684
0:18 | 30.9284 |  | 12.7211 | 15.419 | 606.5924 | 196.1474
0:18 | 30.7432 |  | 12.6213 | 15.4604 | 606.4621 | 195.1303
0:18 | 30.558 |  | 13.4642 | 15.5638 | 616.788 | 209.5541
0:18 | 31.2988 |  | 13.7526 | 15.6155 | 620.5341 | 214.7531
0:18 | 32.2248 |  | 13.6084 | 15.6155 | 619.4343 | 212.5016
0:18 | 32.2248 |  | 13.1315 | 15.6 | 613.1103 | 204.8509
0:18 | 32.7804 |  | 12.7877 | 15.5328 | 609.2366 | 198.6279
0:18 | 32.9656 |  | 12.3108 | 15.5121 | 602.8294 | 190.9657
0:18 | 32.9656 |  | 11.5986 | 15.4196 | 593.234 | 178.8458
0:18 | 33.336 |  | 11.4585 | 15.3543 | 584.687 | 175.9373
0:18 | 33.5212 |  | 11.4457 | 15.3828 | 586.7603 | 176.0671
0:18 | 33.336 |  | 11.5169 | 15.4196 | 592.4844 | 177.5857
0:18 | 32.9656 |  | 11.7387 | 15.4686 | 596.0906 | 181.5809
0:18 | 32.7804 |  | 11.6009 | 15.4604 | 596.1882 | 179.3553
0:18 | 32.5952 |  | 11.3418 | 15.4087 | 587.9849 | 174.762
0:18 | 32.41 |  | 11.8555 | 15.3162 | 571.993 | 181.5803
0:18 | 30.1876 |  | 12.2368 | 15.3053 | 552.4079 | 187.2882
0:18 | 29.632 |  | 11.9454 | 15.2566 | 531.7564 | 182.2469
0:19 | 25.928 |  | 10.5754 | 15.0863 | 502.8038 | 159.5437
0:19 | 22.7796 |  | 8.6434 | 14.8228 | 464.2745 | 128.1192
0:19 | 19.6312 |  | 8.5874 | 14.7071 | 425.3547 | 126.2958
0:19 | 17.0384 |  | 7.3455 | 14.5497 | 385.6846 | 106.8748
0:19 | 13.7048 |  | 5.6563 | 14.3489 | 339.5497 | 81.1613
0:19 | 10.9268 |  | 4.4538 | 14.1897 | 285.5637 | 63.1982
0:19 | 9.8156 |  | 3.4381 | 14.0536 | 242.9333 | 48.3183
0:19 | 5.7412 |  | 2.3707 | 13.9288 | 202.9403 | 33.0203
0:19 | 2.2224 |  | 1.4418 | 13.8208 | 170.0654 | 19.9268
0:19 | 0.1852 |  | 0.66545 | 13.7248 | 147.0472 | 9.1331
0:19 | 0 |  | 0.31424 | 13.6509 | 131.4417 | 4.2896
0:19 | 0 |  | 0.15124 | 13.6509 | 122.2443 | 2.0645
0:19 | 0 |  | 0.030248 | 13.5663 | 115.3164 | 0.41035
0:19 | 0 |  | 0.11091 | 13.5475 | 109.6219 | 1.5025
0:19 | 0 |  | 0 | 13.5578 | 105.3698 | 0
0:19 | 0 |  | 0.11091 | 13.5475 | 101.3864 | 1.5025
0:19 | 0 |  | 0.11091 | 13.5475 | 96.9424 | 1.5025
0:19 | 0 |  | 0.11091 | 13.4671 | 92.2286 | 1.4936
0:19 | 0 |  | 0 | 13.457 | 88.1029 | 0
0:19 | 0 |  | 0.083181 | 13.4441 | 84.4319 | 1.1183
0:19 | 0 |  | 0.11091 | 13.4441 | 81.2321 | 1.4911
0:19 | 0 |  | 0.015844 | 13.4441 | 78.9149 | 0.21301
0:19 | 0 |  | 0.11091 | 13.4441 | 78.4552 | 1.4911
0:19 | 0 |  | 0.055454 | 13.4441 | 78.7223 | 0.74553
0:19 | 7.408 |  | 0.073938 | 13.1339 | 54.0694 | 0.9711
0:19 | 8.7044 |  | 0.055454 | 13.1339 | 51.8296 | 0.72833
0:19 | 9.4452 |  | 0.066545 | 13.1339 | 50.504 | 0.87399
0:19 | 10.0008 |  | 0.16636 | 13.1339 | 49.1331 | 2.185
0:19 | 10.186 |  | 0 | 13.1339 | 48.7783 | 0
0:19 | 10.7416 |  | 0.11091 | 13.1339 | 49.8853 | 1.4567
0:19 | 11.2972 |  | 0.066545 | 13.1132 | 50.5714 | 0.87261
0:19 | 11.6676 |  | 0 | 13.1339 | 51.6041 | 0
0:20 | 12.038 |  | 0.15527 | 13.0925 | 51.7806 | 2.0329
0:20 | 12.2232 |  | 0.055454 | 13.0822 | 51.9771 | 0.72546
0:20 | 12.4084 |  | 0.022182 | 13.0719 | 51.3939 | 0.28995
0:20 | 12.7788 |  | 0.022182 | 13.0564 | 51.7471 | 0.28995
0:20 | 13.1492 |  | 0.022182 | 13.0305 | 52.1218 | 0.28995
0:20 | 13.5196 |  | 0 | 13.0305 | 54.7484 | 0
0:20 | 14.4456 |  | 0 | 13.0305 | 58.3324 | 0
0:20 | 15.1864 |  | 0 | 13.0305 | 62.8788 | 0
0:20 | 16.1124 |  | 0 | 13.0305 | 69.1738 | 0
0:20 | 17.2236 |  | 0.015844 | 13.0305 | 77.5028 | 0
0:20 | 18.3348 |  | 0.1 | 13.0305 | 86.6391 | 2.1678
0:20 | 19.6312 |  | 0.066545 | 13.0305 | 96.5551 | 0.86711
0:20 | 20.0016 |  | 0.036969 | 13.042 | 104.6104 | 0.48215
0:20 | 20.1868 |  | 0.070578 | 13.0305 | 111.7584 | 0.91966
0:20 | 20.372 |  | 0.11091 | 13.0305 | 120.9701 | 1.4452
0:20 | 20.7424 |  | 0.2403 | 13.0305 | 133.5267 | 3.1312
0:20 | 20.9276 |  | 0.7081 | 13.0385 | 146.9914 | 9.2326
0:20 | 21.298 |  | 1.2675 | 13.1265 | 161.4334 | 16.6381
0:20 | 22.4092 |  | 1.6002 | 13.1413 | 170.7609 | 21.0292
0:20 | 23.15 |  | 1.8706 | 13.1408 | 179.3547 | 24.5817
0:20 | 23.7056 |  | 2.3013 | 13.2179 | 191.5068 | 30.4188
0:20 | 24.6316 |  | 2.7988 | 13.2434 | 212.2969 | 37.0654
0:20 | 25.928 |  | 3.2033 | 13.3346 | 229.923 | 42.7145
0:20 | 26.6688 |  | 3.7417 | 13.3516 | 248.1593 | 49.9573
0:20 | 27.0392 |  | 4.281 | 13.4441 | 264.5347 | 57.5547
0:20 | 28.1504 |  | 4.7373 | 13.4884 | 286.0649 | 63.8993
0:20 | 28.8912 |  | 5.3077 | 13.5623 | 317.5786 | 71.9848
0:20 | 29.8172 |  | 5.8227 | 13.6681 | 345.145 | 79.5848
0:20 | 30.0024 |  | 6.4142 | 13.7543 | 361.7592 | 88.2223
0:20 | 29.632 |  | 6.9189 | 13.8657 | 375.8498 | 95.9356
0:20 | 29.8172 |  | 7.0725 | 13.9452 | 376.9387 | 98.6274
0:20 | 30.3728 |  | 6.936 | 13.9531 | 376.7237 | 96.779
0:20 | 30.9284 |  | 7.209 | 13.9956 | 382.9221 | 100.8941
0:20 | 31.484 |  | 7.922 | 14.1088 | 395.1074 | 111.7698
0:20 | 32.0396 |  | 8.2498 | 14.1679 | 403.0052 | 116.8827
0:20 | 32.5952 |  | 8.3973 | 14.227 | 407.3121 | 119.4683
0:20 | 33.1508 |  | 8.4448 | 14.2713 | 411.0617 | 120.5187
0:20 | 33.336 |  | 8.5557 | 14.3156 | 415.9345 | 122.4807
0:20 | 33.5212 |  | 8.9202 | 14.3747 | 426.0579 | 128.2245
0:20 | 33.7064 |  | 8.7765 | 14.4298 | 446.769 | 126.6435
0:20 | 34.4472 |  | 8.9974 | 14.5815 | 474.055 | 131.1954
0:20 | 34.8176 |  | 10.0649 | 14.7495 | 493.114 | 148.4521
0:20 | 35.188 |  | 10.8624 | 14.8917 | 507.1868 | 161.7601
0:20 | 35.9288 |  | 11.2278 | 14.989 | 514.1441 | 168.2933
0:20 | 36.4844 |  | 11.7758 | 15.0681 | 524.5973 | 177.4387
0:20 | 36.4844 |  | 12.0273 | 15.0985 | 529.3539 | 181.5946
0:20 | 36.114 |  | 11.9976 | 15.1472 | 532.0687 | 181.7297
0:20 | 35.9288 |  | 11.8671 | 15.1593 | 528.6644 | 179.8976
0:20 | 35.7436 |  | 11.2408 | 15.0985 | 515.5909 | 169.7196
0:20 | 35.5584 |  | 10.6537 | 15.0255 | 504.2243 | 160.0768
0:20 | 35.9288 |  | 9.6767 | 14.9369 | 488.5435 | 144.5403
0:20 | 36.4844 |  | 9.9817 | 14.9628 | 496.1008 | 149.354
0:20 | 37.04 |  | 12.0396 | 15.2019 | 541.7005 | 183.0256
0:20 | 37.7808 |  | 11.7971 | 15.3597 | 587.6742 | 181.1999
0:20 | 39.4476 |  | 14.286 | 15.6992 | 634.4508 | 224.2784
0:20 | 40.9292 |  | 15.5977 | 15.874 | 676.9407 | 247.5972
0:20 | 42.2256 |  | 15.4968 | 15.9069 | 687.7855 | 246.5066
0:20 | 42.596 |  | 15.275 | 15.8834 | 696.4973 | 242.6192
0:20 | 43.1516 |  | 14.5771 | 15.9752 | 722.1525 | 232.8719
0:20 | 44.2628 |  | 16.0354 | 16.167 | 745.2161 | 259.2439
0:20 | 45.5592 |  | 17.6166 | 16.3103 | 770.9073 | 287.3326
0:21 | 46.6704 |  | 18.1401 | 16.3393 | 796.8909 | 296.396
0:21 | 47.226 |  | 18.0268 | 16.3393 | 810.7813 | 294.5448
0:21 | 47.9668 |  | 17.9671 | 16.3433 | 811.8843 | 293.6405
0:21 | 48.7076 |  | 18.0159 | 16.36 | 800.5115 | 294.739
0:21 | 49.078 |  | 18.1462 | 16.3632 | 795.1298 | 296.9294
0:21 | 49.4484 |  | 17.7497 | 16.3476 | 773.8674 | 290.1641
0:21 | 49.4484 |  | 16.5899 | 16.2617 | 754.0459 | 269.7816
0:21 | 50.1892 |  | 17.2739 | 16.3048 | 766.7867 | 281.6477
0:21 | 50.3744 |  | 17.677 | 16.3313 | 814.0118 | 288.689
0:21 | 50.5596 |  | 17.0757 | 16.1631 | 858.368 | 275.9966
0:21 | 50.1892 |  | 19.2742 | 16.3393 | 892.6482 | 314.9266
0:21 | 50.004 |  | 19.6154 | 16.3393 | 900.0008 | 320.5014
0:21 | 50.1892 |  | 19.8907 | 16.3429 | 923.3994 | 325.0715
0:21 | 51.4856 |  | 18.6251 | 16.2428 | 962.7889 | 302.5237
0:21 | 52.4116 |  | 18.1996 | 16.3326 | 982.6057 | 297.2473
0:21 | 52.4116 |  | 18.2924 | 16.2359 | 966.934 | 296.9933
0:21 | 52.4116 |  | 19.7301 | 16.2359 | 924.3439 | 320.336
0:21 | 52.4116 |  | 17.5155 | 16.1362 | 867.7712 | 282.6335
0:21 | 52.782 |  | 17.6698 | 15.996 | 804.692 | 282.6466
0:21 | 52.782 |  | 15.6657 | 15.7663 | 736.7328 | 246.9903
0:21 | 52.782 |  | 14.7824 | 15.5416 | 658.6749 | 229.743
0:21 | 52.2264 |  | 11.7504 | 15.142 | 573.8315 | 177.9247
0:21 | 49.8188 |  | 10.9016 | 15.0316 | 514.618 | 163.8681
0:21 | 47.7816 |  | 8.5399 | 14.7676 | 466.3009 | 126.1139
0:21 | 46.4852 |  | 8.4924 | 14.6849 | 430.2053 | 124.7095
0:21 | 44.8184 |  | 8.1702 | 14.6022 | 417.5518 | 119.3028
0:21 | 43.1516 |  | 8.1475 | 14.5815 | 413.8958 | 118.8021
0:21 | 41.4848 |  | 8.2294 | 14.5815 | 420.204 | 119.9963
0:21 | 39.818 |  | 8.4924 | 14.5963 | 442.0644 | 123.9568
0:21 | 38.3364 |  | 8.4706 | 14.6784 | 469.1392 | 124.3348
0:21 | 37.4104 |  | 10.0013 | 14.8735 | 500.1884 | 148.7534
0:21 | 36.4844 |  | 11.3452 | 15.0377 | 525.7584 | 170.6056
0:21 | 35.7436 |  | 11.828 | 15.0985 | 537.3318 | 178.5848
0:21 | 34.6324 |  | 11.8055 | 15.0985 | 535.8344 | 178.2455
0:21 | 32.5952 |  | 11.3713 | 15.0681 | 525.7466 | 171.3438
0:21 | 30.9284 |  | 10.484 | 14.9586 | 505.4884 | 156.8267
0:21 | 29.0764 |  | 8.5538 | 14.7431 | 469.7966 | 126.1086
0:21 | 26.6688 |  | 8.223 | 14.6332 | 423.115 | 120.329
0:21 | 22.5944 |  | 6.3033 | 14.4178 | 365.5562 | 90.879
0:21 | 17.9644 |  | 4.4502 | 14.2002 | 291.5992 | 63.1934
0:21 | 14.6308 |  | 3.0295 | 14.0264 | 232.5638 | 42.4934
0:21 | 12.5936 |  | 1.8411 | 13.906 | 186.6205 | 25.6018
0:21 | 10.3712 |  | 0.93479 | 13.7912 | 154.429 | 12.892
0:21 | 7.9636 |  | 0.31424 | 13.6854 | 132.2684 | 4.3005
0:21 | 5.0004 |  | 0.1714 | 13.6509 | 119.1165 | 2.3398
0:21 | 2.0372 |  | 0.066545 | 13.6199 | 108.7523 | 0.90633
0:21 | 0 |  | 0.036969 | 13.559 | 101.2322 | 0.50127
|  |  | 19.8907 | 16.3632 | 982.6057 | 325.0715